OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

# Przedmiotem zamówienia jest „ Demontaż, magazynowanie, renowacja, ustawienie i ekspozycja w okresie świąteczno-noworocznym, bieżąca konserwacja, demontaż  aniołów świetlnych dużych i małych oraz lajkoników stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków”

I .Zakres ogólny  prac:

- Wykonanie projektu dekoracji świetlnej w postaci aniołów świetlnych dużych na podstawach, małych aniołów świetlnych bez podstaw i lajkoników świetlnych na podstawach z określeniem ilości punktów świetlnych i dodatkowych efektów  świetlnych (migotania, snowfall ) lub innych.

- W przypadku zastosowania elementów animowanych ,projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym.

- Wykonanie wizualizacji dekoracji (  dla dużego anioła, dla 4 małych i dla lajkonika).

- Przedstawienie sposobu renowacji ze szczegółowym  opisem prac.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac postara się we własnym zakresie o wjazdówki do stref ograniczonego ruchu.

- Demontaż figur.

- Transport do magazynu.

- Magazynowanie

- Wykonanie renowacji , montaż  oświetlenia i dekoracji według uzgodnionego 
z Zamawiającym projektu,  wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami

- Zamontowanie kurtyn świetlnych do konstrukcji aniołów i podestów wg ustalonego z Zamawiającym projektu

- Transport z magazynu.

- Posadowienie figur , gwarantujące bezpieczeństwo, stabilność i odporność na czynniki atmosferyczne( np. .silny wiatr)

- Podłączenie wykonanych instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni w porozumieniu z  przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZDMK.

- Ekspozycja (Świecenie, bieżące naprawy, oraz zachowanie czystości figur 
i podestów).

- Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji

- Kontrola stanu technicznego i świecenia zamontowanych elementów -minimum 2 razy 
w tygodniu

- Po okresie ekspozycji odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni w porozumieniu z  przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZDMK

- Demontaż dekoracji i transport do  wskazanego przez Zamawiającego magazynu.

- Dopuszczalne kolory: dla sylwetki aniołów to biały zimny- jednolity dla całej postaci

- dla  podstawy aniołów to kolor granatu lub ciemny niebieski ( dopuszczalne elementy w postaci akcentów świątecznych w kolorze białym lub srebrnym).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia telefonicznego kontaktu z      Zamawiającym przez całą dobę.

- Termin usuwania uszkodzeń po otrzymaniu zgłoszenia o awarii lub uszkodzenia elementów dekoracji 4 godziny. Na przywrócenie elementów do stanu technicznego sprzed awarii lub uszkodzenia 24 godziny od zgłoszenia.

Anioły muszą się dobrze prezentować zarówno w nocy jak i w dzień.

II. Terminy:

- Termin demontażu  aniołów świetlnych i lajkoników w od 01.02.2020 do 10.02.2020 roku.

Obecne lokalizacje potrzebne do demontażu:

- Piaski ul. Tucholska (okolice stacji Orlen)

- ul. Mickiewicza/Piłsudskiego (vis a vis Błoń)

- Krowodrza Górka

- Salwator

- Rondo Matecznego

- Filharmonia

- Magazynowanie:

Magazynowanie elementów dekoracji w okresie od 01.02.2020 do  04.12.2020 roku

Do Wykonawcy należy zapewnienie  magazynu- zadaszonego, suchego zamkniętego 
z podłogą betonową,  (ubezpieczonego na wypadek kradzieży , zniszczenia, zalania, pożaru  itp.)

- Termin montażu i ekspozycji

Montaż do  5 grudnia  2020 roku

Ekspozycja (świecenie) od 6 grudnia 2020  do 31 stycznia 2021 roku.

- Lokalizacje aniołów i lajkoników:

Lokalizacje montażu w sezonie 2020/2021 r. zostaną ustalone  z Zamawiającym podczas  wizji w terenie.

- Termin demontażu dekoracji:

### Od 01.02.2021 do 10.02.2021 r.

Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić.

Wszystkie materiały dekoracyjne są wyłączną własnością Zamawiającego.

- Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

- Inne istotne warunki zmówienia:

Wykonawca musi się wykazać wykonaniem podobnych prac na kwotę co najmniej 60 tys. zł w okresie ostatnich trzech lat.

- Kryterium oceny ofert

20%- projekt -opisujący renowację, ilość światełek i sposób modernizacji figur świetlnych

- % - cena

VI.  Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną wraz z wypełnioną tabelą cenową.

VII. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2020 roku. w wersji elektronicznej na adres  e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

- Osoba do kontaktu:

Monika Szwed tel. – (12) 616 70 84

Teresa Kowalińska tel. (12) 616 70 87

- Załączniki:

- Wzór umowy.

- Tabela ceowa