Kraków, dnia 23.07.2020 r.

NZ.271.127.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Monitoring Miejski – wymiana opraw i słupa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na terenie Miasta Krakowa cz.1”. Znak sprawy: 13/VII/2020.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie czy przez równoważne do gniazda NEMA Socket Zamawiający rozumie zintegrowane z oprawą gniazdo z ciągłym zasilaniem urządzenia SMART CITY (np. kamera CCTV) niezależnie od trybu pracy oprawy.

Odpowiedź 1

Zamawiający rozumie zintegrowane z oprawą oświetleniową wielopolowe gniazdo z ciągłym 24h zasilaniem , umożliwiające zasilenie urządzeń takich jak np. kamera CCTV niezależnie od trybu pracy oprawy, przy zachowaniu szczelności oprawy na poziomie min. IP 66.

Otrzymują:

- wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

- strona internetowa zamawiającego

- NZ aa