**Złącznik nr 3.2**

| **ZASILANIE ENERGETYCZNE STACJI** | | |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Lokalizacja** | **Miejsce zasilania** |
| 1 | 29 Listopada - Kuźnicy Kołłątajowskiej | szafa oświetlenia ulicznego |
| 2 | 29 Listopada - Stwosza | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 3 | Jana Pawła II - Klasztorna | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 4 | Jasnogórska - Chełmońskiego | ZZP Tauron |
| 5 | Konopnickiej | szafa oświetlenia ulicznego |
| 6 | Mickiewicza/ Czarnowiejska | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 7 | Mikołajczyka - wiadukt | szafa oświetlenia ulicznego |
| 8 | Most Kotlarski - Kotlarska | szafa oświetlenia ulicznego |
| 9 | Na Zjeździe - most | szafa oświetlenia ulicznego |
| 10 | Opolska / Wyki | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 11 | Pasternik - Truszkowskiego | ZZP Tauron |
| 12 | Powstańców / Strzelców | szafa oświetlenia ulicznego |
| 13 | Powstańców Śląskich - Czyżówka | szafa oświetlenia ulicznego |
| 14 | Księcia Józefa - Przegorzały | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 15 | Rondo Barei | szafa oświetlenia ulicznego |
| 16 | Rondo Kocmyrzowskie - Andersa | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 17 | Rondo Polsadu - Bora Komorowskiego | szafa oświetlenia ulicznego |
| 18 | Sawickiego / Medweckiego | szafa oświetlenia ulicznego |
| 19 | Skotnicka / Babińskiego | ZZP Tauron |
| 20 | Wielicka - Rydygiera | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 21 | Wielicka / Nowosądecka | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 22 | Wybickiego / Łokietka | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 23 | Zielna / Monte Cassino | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 24 | Zakopiańska / Taklińskiego | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 25 | Lipska/Mierzeja Wiślana | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 26 | Christo Botewa/Półłanki | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 27 | Saska | sterownik sygnalizacji świetlnej |
| 28 | Lipska | sterownik sygnalizacji świetlnej |