**Załącznik nr 3.4**

**„WYMIANA ELEMENTÓW W ISTNIEJĄCYCH STACJI POGODOWYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA”.**

| **Tablica tekstowa** | **Wymiana czujnika stanu nawierzchni** | **Czujnik prędkości wiatru** | **Klasyfikator pojazdów** | **Elementy do zainstalowania**  **w celu przystosowania stacji**  **do sieciowej transmisji danych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 szt.** | **2 szt.** | **1 szt.** | **8 szt.** | **Konwerter DLC1 – 28 szt.**  **Switch 5 portów – 12 szt.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*** | przy wymianie czujników należy uwzględnić montaż uruchomienie i kalibrację całego zestawionego obwodu czujnika wraz z udokumentowaniem tego faktu łącznie z dostarczeniem dokumentacji DTR urządzenia jak i wykonania. |