**Załącznik nr 3.3**

| **STACJE POGODOWE** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Lokalizacja** | **czujniki pogodowe** | | | | **obudowa TH** | **czujnik temp** | | **czujnik drogowy** | **czujnik widzialności** |
| **prędkości wiatru** | **kierunku wiatru** | **opadu** | **temp i wilgotności na wys 2m** | **typ** | **wysokość montażu od gruntu** |
| 1 | 29 Listopada - Kuźnicy Kołłątajowskiej | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 2 | 29 Listopada - Stwosza | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 | PWD12 |
| 3 | Jana Pawła II - Klasztorna | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP9 |  |
| 4 | Jasnogórska - Chełmońskiego | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP9 |  |
| 5 | Konopnickiej | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP9 |  |
| 6 | Mickiewicza/ Czarnowiejska | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | odlewany kompozyt | PT100 | 20 cm | CDP5 |  |
| 7 | Mikołajczyka - wiadukt | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 8 | Most Kotlarski - Kotlarska | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 9 | Na Zjeździe - most | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 10 | Opolska / Wyki | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 11 | Pasternik - Truszkowskiego | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 12 | Powstańców / Strzelców | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 13 | Powstańców Śląskich - Czyżówka | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 14 | Księcia Józefa - Przegorzały | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 15 | Rondo Barei | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 16 | Rondo Kocmyrzowskie - Andersa | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 17 | Rondo Polsadu - Bora Komorowskiego | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 18 | Sawickiego / Medweckiego | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 19 | Skotnicka / Babińskiego | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 20 | Wielicka - Rydygiera | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 21 | Wielicka / Nowosądecka | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 22 | Wybickiego / Łokietka | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 23 | Zielna / Monte Cassino | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 24 | Zakopiańska / Taklińskiego | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP12 |  |
| 25 | Lipska/Mierzeja Wiślana | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP7 |  |
| 26 | Christo Botewa/Półłanki | PRW9 | KWG4 | DOC4 | HYGROCLIP S3 | PCV klejona | PT100 | 20 cm | CDP7 |  |
| 27 | Saska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Lipska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |