Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na opracowanie p.n. :  **Ekspertyza stanu technicznego mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Dietla w Krakowie w aspekcie jego dalszej przydatności do eksploatacji.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia .**
2. Ogólna charakterystyka mostu
Most przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Dietla jest obiektem o konstrukcji belkowej, ciągłej, dźwigary z betonu sprężonego z żelbetową płytą pomostu.

Obiekt doprężony zewnętrznie.

Długość konstrukcji : 155,00 m  , szer. całkowita  32,00 m (w tym szer.  jezdni wraz z torowiskiem 21,0 m + obustronne chodniki po 5,50 m każdy).

Obiekt trzyprzęsłowy  o rozpiętościach przęseł 42,5+68,0+42,5 m .

Ustrój nośny oparty na podporach pełnościennych z betonu zbrojonego.

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania powinien zawierać :

- inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcji i wyposażenia mostu,

- opis uszkodzeń i wskazanie przyczyny ich powstania,

- ocenę stanu technicznego konstrukcji nośnej obiektu i elementów wyposażenia,

-określenie aktualnej nośności użytkowej obiektu na podstawie obliczeń wykonanych w oparciu aktualne Eurokody z uwzględnieniem zdiagnozowanych uszkodzeń,

- wykonanie niezbędnych badań materiałów konstrukcji w celu ustalenia jego aktualnych własności wytrzymałościowych dla celów określenia nośności mostu,

- określenie warunków dalszej eksploatacji obiektu,

- określenie zakresu koniecznych do wykonania prac w celu utrzymania dotychczasowych warunków użytkowania mostu z podaniem nieprzekraczalnego terminu ich realizacji.

1. Wymagania stawiane Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy ;
1. posiadają uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów.

2. przynależą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

1. Uwagi dla oferentów
Oferent zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty.

W przypadku ujawnienia okoliczności , które mogą mieć
wpływ na cenę wykonania zamówienia zobowiązany jest niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

1. Termin realizacji zamówienia – dwa miesiące po podpisaniu umowy.
2. Odbiór i rozliczenie prac
1. W ofercie należy określić cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia .

2. Oferta musi obejmować kompleksowe wykonanie całości zamówienia.
3. Oferenci zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia , warunkami wykonania i wszystkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
4. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę opracowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego .

**VI. Termin składania** **ofert** do : **06.09.2021 r. godz. 15.00.**Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres **sekretariat@zdmk.krakow.pl .**
**VII. Kryterium oceny ofert** – 100% cena.

**VIII. Załączniki**

 Projektowane Postanowienia Umowy.