**Pytania / Odpowiedzi**

Dotyczy: **Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krakowa**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego światłowodu w relacji  OSK Obrońców Krzyża/ Szajnowicza <-> Studnia Kablowa SK-2 Obrońców Krzyża/os. Złotej Jesieni  ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego światłowodu w relacji  OSK Obrońców Krzyża/ Szajnowicza <-> Studnia Kablowa SK-2 Obrońców Krzyża/os. Złotej Jesieni

**Zmiana terminu składania ofert, do dnia 24.11.2022r. do godziny 12:30**