***Dotyczy*: Rozbudowa monitoringu na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce Planty – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja”**

  Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w terminach realizacji zamówienia, gdyż w Zaproszeniu do składania ofert termin realizacji wynosi 30 dni a we wzorze Umowy § 12 pkt 1 ustalono termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2024 r.

Odpowiedź.

Okres realizacji zamówienia - **do dnia 30 listopada 2024** r

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni z poliwęglanu o wymiarach 140x330mm o wysokości 400 mm z pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego zamiast tradycyjnych studni SK-1?

Odpowiedź.

Tak zamawiający **dopuszcza zastosowanie** 3 studni wykonanych z tworzywa sztucznego zamiast tradycyjnych studni SK-1.

Pytanie 3. W ramach przedmiotowego zadania Zamawiający wymaga włączenia switcha zarządzalnego do istniejącej sieci ZDMK. Czy Zamawiający wymaga aby osoba wykonująca konfigurację posiadała stosowny certyfikat wydany przez producenta potwierdzający kompetencje?

Odpowiedź.

Tak zamawiający **wymaga** aby osoba wykonująca konfigurację posiadała stosowny certyfikat wydany przez producenta potwierdzający kompetencje.

Pytanie 4. Zamawiający wskazuje, iż należy wykonać instalacje teletechniczne kablem typu FTP kat 5e żelowany. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszej opcji w postaci kabla typu FTP kat 6a?

Odpowiedź.

Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie kabla np. typu FTP kat 6a.

Z poważaniem

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

- UI aa