|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.Przegląd i konserwacja zgodnie z zakresem rzeczowym** | | | | | | |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Koszt zł netto** | **Koszt zł brutto** | **Krotność w roku** | **Koszt zł netto** | **Koszt zł brutto** |
| 1. | Parking przy Muzeum\* |  |  | 2 |  |  |
| 2. | Tunel KST\*\* |  |  | 4 |  |  |
| **Razem:** | |  |  |  |  |  |
| Kwota zł na realizację przedmiotu umowy w 2025r (I, II półrocze + II, III, IV kw.) | | | | |  |  |
| Kwota zł na realizację przedmiotu umowy w 2026r ( I kw.) | | | | |  |  |
| \* Przegląd 1 x 6 miesięcy: 1x w czerwcu , 1 x w grudniu | | |  |  |  |  |
| \*\* Przegląd 1 x kwartał | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Prace wykraczające poza zakres z poz.I** | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **ilość** | **cena jednostkowa ( zł netto)** | **Wartość zł netto** | **Wartość zł brutto** |
| 2. | Zakup i wymiana pompy BEST 4 MA 1x230 | szt | 1 |  |  |  |
| 3. | Zakup i wymiana pływaków ( pływak 3 szt 10mb z obciążnikiem) | kpl | 1 |  |  |  |
| 4. | Czyszczenie studni/separatorów z osadu na parkingu\* | m3 | 8 |  |  |  |
| 5. | Czyszczenie studni w przepompowni KST \*\* | m3 | 6 |  |  |  |
| 6. | Usuwanie awarii- udrożnienie kolektora napływu ścieków i komory oczyszczalni 70 x 100 cm | szt | 5 |  |  |  |
| 7. | Inne roboty nieprzewidziane ( 100% sumy poz.1-poz6), zlecone odrębnym zleceniem do umowy | % | 35 |  |  |  |
| **Razem:** | | | | |  |  |
| Kwota zł na realizację przedmiotu umowy w 2025r | | | | |  |  |
| Kwota zł na realizację przedmiotu umowy w 2026r | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Łączny kosz dla usługi I i II zł brutto | | | | | | |
| Kwota zł na realizację przedmiotu umowy w 2025r | | | | |  |  |
| Kwota zł na realizację przedmiotu umowy w 2026r | | | | |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |
| \*maksymalna wysokość pojazdu wjeżdżającego na parking 1,9m | | | | | | |
| \*\* wjazd do tunelu jest możliwy w godzinach 0:30 do 3:30 | | |  |  |  |  |

miejsce i data pieczęć i podpis Wykonawcy