Załącznik nr 1

Zakres rzeczowy zadania pn. Wykonane projektu prac uszczelniających przecieki na Parkingu Przy Muzeum przy al. A . Mickiewicza w Krakowie

- Inwentaryzacja przecieków w obiekcie wraz z wykonaniem odkrywek

- Określenie przyczyn występowania przecieków

- Ocena stanu technicznego obiektu w kontekście występujących przecieków

- Opracowanie zakresu prac naprawczych

- Określenie technologii likwidacji przecieków

- Opracowanie przedmiaru robót naprawczych

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania robót

- Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód i uzgodnień oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do Wydziału Architektury

- Nadzór autorski.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu :

- W formie opisowej i graficznej – 4 egz.

- Na nośniku cyfrowym – 4 egz.