ZAKRES RZECZOWY

dla zadania pn. „Opracowanie opinii technicznej w zakresie dalszej eksploatacji konstrukcji wiaduktu w ciągu ul. Turowicza w Krakowie wraz z uprzednim wykonaniem inwentaryzacji zarysowań”.

- Inwentaryzacja rys i spękań dźwigarów po stronie zewnętrznej i wewnętrznej, spodu płyty oraz filarów przedmiotowego wiaduktu:

  - Pomiar długości i szerokości rozwarcia,

  - Pomiar głębokości rys wykonany metodą bezpośrednią lub nieniszczącą (ultradźwiękową),

  - Przedstawienie graficzne zinwentaryzowanych rys i spękań (m.in. narzucenie numeracji, zaznaczenie na szkicu przebiegu rys wraz z opisem szerokości rozwarcia),

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej zinwentaryzowanych rys i spękań.

- Opracowanie i dostarczenie raportu wraz z opinią techniczną w zakresie dalszej eksploatacji wiaduktu w świetle zinwentaryzowanych zarysowań i spękań. Opracowanie powinno być wykonane w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej i dostarczone do Zamawiającego w terminie 7 dni przed terminem określonym w Umowie.