Zakres rzeczowy zadania pn. „Prace konserwacyjne, zabezpieczające oraz utrzymaniowe obiektów kubaturowych oraz elementów infrastruktury będących w utrzymaniu ZDMK oraz zlokalizowanych na działkach Gminy Miejskiej Kraków”:
I. Zabezpieczanie budynków, obiektów kubaturowych będących w utrzymaniu ZDMK                oraz zlokalizowanych na działkach Gminy Miejskiej Kraków.
· zabezpieczenie płytą OSB obiektu kubaturowego, budynku.
II. Prace utrzymaniowe przy budynkach, obiektach kubaturowych oraz infrastrukturze będącej w utrzymaniu ZDMK oraz zlokalizowanej na działkach Gminy Miejskiej Kraków.
· Wymiana wodomierza,
· Usunięcie ogrodzenia metalowego (bez podmurówki) oraz utylizacja usuniętych elementów (przęsła, siatka, brama, furtka),
· Usunięcie ogrodzenia metalowego z podmurówką oraz utylizacja usuniętych elementów (przęsła, siatka, brama, furtka),
· Usunięcie garażu blaszanego tzw. blaszaka do 20 m² wraz z utylizacją usuniętych elementów,
· Usunięcie konstrukcji blaszanej typu wiata śmietnikowa do 10 m² wraz z utylizacją usuniętych elementów.
III. Demontaż tablic/słupów ogłoszeniowych/reklamowych zlokalizowanych na działkach Gminy Miejskiej Kraków.
· Usunięcie słupa ogłoszeniowo - reklamowego z betonowych kręgów/laminatu o wysokości do 3,5 m wraz z utylizacją,
· Usunięcie słupa ogłoszeniowo - reklamowego z betonowych kręgów/laminatu o wysokości do 3,5 m wraz z przewiezieniem w nową lokalizację w obrębie do 20 km (bez utylizacji),
· Usunięcie niewielkiej konstrukcji metalowej/stalowej pod tablice ogłoszeniowo - reklamową wraz z utylizacją,
· Usunięcie tablicy ogłoszeniowo - reklamowej bez stopy fundamentowej do 3m² powierzchni reklamowej wraz z utylizacją,
· Usunięcie tablicy ogłoszeniowo - reklamowej bez stopy fundamentowej powyżej 3 m² do 10 m² powierzchni reklamowej wraz z utylizacją,
· Usunięcie tablicy reklamowej bez stopy fundamentowej powyżej 10 m² do 20 m² powierzchni reklamowej wraz z utylizacją,
· Usunięcie tablicy reklamowej bez stopy fundamentowej do 10 m² wraz z przewiezieniem w nową lokalizację w obrębie do 20 km (bez utylizacji),

· Usunięcie fundamentu pod tablice ogłoszeniowo - reklamową wraz z przewiezieniem w nową lokalizację w obrębie do 20 km (bez utylizacji),

· Usunięcie fundamentu pod tablice ogłoszeniowo - reklamową wraz z utylizacją.

IV. Prace porządkowe na terenach będących w utrzymaniu ZDMK.
· Usunięcie i wywóz gruzu/śmieci/odpadów.
V. Inne roboty nieprzewidziane. 

