Zakres rzeczowy zadania pn. „Przegląd, konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu wentylacji zlokalizowanej w przejściu podziemnym w pasie drogowym ul. Marii Konopnickiej oraz Ronda Czyżyńskiego w latach 2026-2027”.
1. Przejście podziemne ul. Marii Konopnickiej 

1.1 Przegląd całej instalacji wentylacji wraz ze sterownikiem, automatyką, wentylatorami 

kanałowymi (2 szt.), zakupem i wymianą filtrów (2 szt.) wraz z utylizacją zużytych filtrów oraz usunięciem drobnych awarii niewymagających użycia części: 
· IV 2026 r. 

· IV 2027 r. 
1.2 Zakup i wymiana filtrów (2 szt.) wraz z utylizacją zużytych filtrów:
· VII 2026 r.
· X 2026 r.
· I 2027 r.

· VII 2027 r. 

· X 2027 r. 

· XII 2027 r. 
2. Przejście podziemne – Rondo Czyżyńskie 

2.1 Przegląd, czyszczenie oraz wymiana filtrów instalacji wentylacji (centrali wentylacyjnej OnyX Sky, wentylatorów kanałowych, klap przeciwpożarowych FRAPOL RK370M oraz zaworów odcinających) w 7 pomieszczeniach zlokalizowanych w przejściu podziemnym.  
· IV 2026 r.

· X 2026 r.

· IV 2027 r. 

· X 2027 r. 
